Приложение № 1

## ДО

## "СЕВЕР - ЕКСПОРТ" ООД

## гр. Варна 9000

## Южна промишлена зона,

## офис на „Север – Експорт“ ООД № 1

О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в избор на изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ от 22.12.2015 г. и Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г.

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

ЕИК / Булстат: _____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИНЕ,

Във връзка с публична покана № ......... от дата .............2019 г., Ви представяме нашата оферта за участие в избор на изпълнител с предмет:

„Изграждане на нова едноетажна сграда към предприятието на „Север-Експорт“ ООД с разгърната застроена площ от 890 м² с цел въвеждане на нови или подобрени продукти, нови или подобрени процеси или нови или подобрени управленски и организационни системи“

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата _________________ ________ 							                          ще ползваме/няма да ползваме

подизпълнители.

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ календарни дни, считано от откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се срокът, определен от Бенефициента в публичната покана).

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността с ДДС)

| № | Вид на дейностите | Количество | Mярка | Единична цена | Стойност без ДДС | Стойност с ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. ЧАСТ СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ |  |  |  |  |  |
| 1 | РАЗРУШАВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПОСТРОЙКИ И СОРТИРАНЕ НА СТР. ОТПАДЪЦИ | 240,00 | м3 |  |  |  |
| 2 | ТОВАРЕНЕ, ИЗВОЗВАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТР. ОТПАДЪЦИ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ | 40,00 | м3 |  |  |  |
| 3 | ТОВАРЕНЕ, ИЗВОЗВАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СМЕСЕНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО, ВКЛ. ТАКСИ ЗА ДЕПОНИРАНЕ | 200,00 | м3 |  |  |  |
| 4 | НАПРАВА НА МАШИНЕН МАСОВ ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ | 386,00 | м3 |  |  |  |
| 5 | НАПРАВА НА МАШИНЕН ТРАНШЕЕН ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ | 228,00 | м3 |  |  |  |
| 6 | НАПРАВА НА ОБРАТЕН НАСИП ОТ УПЛЪТНЕН ПЯСЪК 10 СМ | 93,00 | м3 |  |  |  |
| 7 | НАПРАВА НА ОБРАТЕН НАСИП ОТ УПЛЪТНЕН ТРОШЕН КАМЪК НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20 СМ | 425,00 | м3 |  |  |  |
| 8 | КОФРИРАНЕ И ДЕКОФРИРАНЕ ПРИ ПОДЛОЖЕН БЕТОН | 52,00 | м2 |  |  |  |
| 9 | КОФРИРАНЕ И ДЕКОФРИРАНЕ ПРИ СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ | 694,00 | м2 |  |  |  |
| 10 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖЕН БЕТОН В 12.5 , 10 СМ | 94,00 | м3 |  |  |  |
| 11 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ПРИ АРМИРАНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА | 165,00 | м3 |  |  |  |
| 12 | ДОСТАВКА, ПОЛАГАНЕ И ШЛАЙФАНЕ НА БЕТОН В20, 25 СМ | 184,00 | м3 |  |  |  |
| 13 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В25 ПРИ СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ | 110,00 | м3 |  |  |  |
| 14 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМАТУРНА ЗАГОТОВКА ЗА СТБ.ЕЛЕМЕНТИ | 29 738,00 | кг |  |  |  |
| 15 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ | 21 505,00 | кг |  |  |  |
| 16 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛАМАРИНА LTР 40 ДЕБЕЛИНА 0,7ММ, ВКЛ.КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ | 982,00 | м2 |  |  |  |
|  | II. ЧАСТ ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСТНОСТ |  |  |  |  |  |
| 17 | ДОСТАВКА НА ПРАХОВ ПОЖАРОГАСИТЕЛ ABC 12 КГ. | 4,00 | бр. |  |  |  |
| 18 | ДОСТАВКА НА ПРАХОВ ПОЖАРОГАСИТЕЛ ABC 6 КГ. | 4,00 | бр. |  |  |  |
| 19 | ДОСТАВКА НА ПОЖАРОГАСИТЕЛ НА ВОДНА ОСНОВА 9 Л | 7,00 | бр. |  |  |  |
| 20 | ДОСТАВКА НА СТОЙКИ ЗА ПОЖАРОГАСИТЕЛИ | 15,00 | бр. |  |  |  |
| 21 | ДОСТАВКА НА СТИКЕРИ - ЗНАК МЯСТО ЗА ПОЖАРОГАСИТЕЛ | 6,00 | бр. |  |  |  |
|  | III. ЧАСТ ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ |  |  |  |  |  |
| 22 | ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ НА ИГОЛИСТНИ ДЪРВЕТА CUPRESSUS SEMPERVIRENS "PYRAMIDALIS" | 11,00 | бр |  |  |  |
| 23 | ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ НА ИГОЛИСТНИ ДЪРВЕТА PICEA PUNGENS | 5,00 | бр |  |  |  |
| 24 | ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ НА ИГОЛИСТНИ ДЪРВЕТА THUJA ORIENTALIS | 20,00 | бр |  |  |  |
| 25 | ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ НА ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА ACER PLATANOIDES | 8,00 | бр |  |  |  |
| 26 | ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ НА ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА ACER PSEUDOPLATANUS | 5,00 | бр |  |  |  |
| 27 | ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ НА ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА TILIA ARGENTEA | 9,00 | бр |  |  |  |
| 28 | ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ НА ДЕКОРАТИВНИ ХРАСТИ JUCCA GLORIOSA | 8,00 | бр |  |  |  |
| 29 | ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ НА ДЕКОРАТИВНИ ХРАСТИ EVONYMUS JAPONICA | 20,00 | бр |  |  |  |
| 30 | ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ НА ДЕКОРАТИВНИ ХРАСТИ LAUROCERASSUS OFFICINALIS "ANGUSTIFOLIA" | 12,00 | бр |  |  |  |
| 31 | ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ НА ДЕКОРАТИВНИ ХРАСТИ LIGUSTRUM OVALIFOLIUM | 135,00 | бр |  |  |  |
| 32 | ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ НА ПОДСТРИГАНИ ХРАСТИ ЗА ЖИВ ПЛЕТ | 230,00 | бр |  |  |  |
| 33 | ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ НА ДЕКОРАТИВНИ ХРАСТИ И СЕЗОННИ ЦВЕТЯ | 250,00 | бр |  |  |  |
| 34 | ИЗНАСЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ | 150,00 | м³ |  |  |  |
| 35 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЗИРАНА ПОДЗЕМНА ПОЛИВНА СИСТЕМА ЗА 250 М2 | 1,00 | бр |  |  |  |
| 36 | ВНАСЯНЕ И РАЗСТИЛАНЕ ХУМУСЕН СЛОЙ С ДЕБЕЛИНА 0,20М | 250,00 | м³ |  |  |  |
| 37 | ДОСТАВКА НА ТРЕВНА СМЕСКА И ЗАТРЕВЯВАНЕ | 2 000,00 | м² |  |  |  |
|  | IV. ЧАСТ АРХИТЕКТУРА |  |  |  |  |  |
|  | ПАНЕЛИ |  |  |  |  |  |
| 38 | ТРИСЛОЙНИ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВИ ПАНЕЛИ (КАМЕРА ЛЕД 2400/2200/2150-30 М2) С ДЕБЕЛИНА НА ПАНЕЛА 140 ММ, ВКЛ. ПОЛАГАНЕ НА СИЛИКОНОВА ПАСТА ПРИ ВСИЧКИ ВЪНШНИ ФУГИ НА ПАНЕЛИТЕ | 865,00 | м2 |  |  |  |
| 39 | ТРИСЛОЙНИ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВИ ПАНЕЛИ С ДЕБЕЛИНА НА ПАНЕЛА 60 ММ, ВКЛ. ПОЛАГАНЕ НА СИЛИКОНОВА ПАСТА ПРИ ВСИЧКИ ВЪНШНИ ФУГИ НА ПАНЕЛИТЕ | 1 106,00 | м2 |  |  |  |
| 40 | СИЛИКОНОВА ПАСТА, ПЕНОПОЛИУРЕТАН, ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПОД | 1,00 | компл. |  |  |  |
| 41 | ТРИСЛОЙНИ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВИ ПАНЕЛИ С ДЕБЕЛИНА НА ПАНЕЛА 100 ММ/ПОД КАМЕРА ЛЕД 2400/2200/2150ММ / | 5,30 | м2 |  |  |  |
| 42 | АНТИБАКТЕРИАЛНИ ЛАЙСНИ ВЪТРЕШНИ: КОМПЛЕКТ PVC ПРОФИЛ И ОСНОВА ( КАМЕРА ЛЕД 2400/2200/2150ММ - 28 М) | 742,00 | м |  |  |  |
| 43 | ЪГЛИ ВЪТРЕШНИ PVC /КАМЕРА ЛЕД 2400/2200/2150ММ 8 БР/ | 88,00 | бр. |  |  |  |
| 44 | ЛАЙСНИ ВЪНШНИ/ОТ ТЯХ ЗА КАМЕРА ЛЕД 2400/2200/2150ММ: 18 М/ ОТ ПЛАСТИФИЦИРАНА ЛАМАРИНА | 185,00 | м |  |  |  |
| 45 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА П-ПРОФИЛИ ПОД ПАНЕЛ 140ММ | 150,00 | м |  |  |  |
| 46 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА П-ПРОФИЛИ ПОД ПАНЕЛ 60ММ | 156,00 | м |  |  |  |
|  | ПОДОВЕ И НАСТИЛКИ |  |  |  |  |  |
| 47 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕН, ИЗОЛАЦИЯ ПО СТЕНИ И КОЛОНИ„ БЕТОН C 37, АРМИРОВКА 2x7/N8, ПП ФИБРИ, ЗАВИВАНЕ С ПОЛИЕТИЛЕН | 795,00 | м2 |  |  |  |
| 48 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА PU ПЯНА ПЛЪТНОСТ 50 КГ/М3 | 795,00 | м2 |  |  |  |
| 49 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА RESUTHANE ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН КРАЙНО ПОДОВО ПОКРИТИЕ НА ПОЛИМЕРНА ОСНОВА | 795,00 | м2 |  |  |  |
|  | ДОГРАМА И ВРАТИ |  |  |  |  |  |
| 50 | ДВУКРИЛА ВХОДНА ВРАТА ОТ PVC, 5 КАМЕРИ, В ЦВЯТ БЯЛ С PVC ПАНЕЛ 24 мм ВЪНШЕН РАЗМЕР КАСА 1600/2100 | 2,00 | бр. |  |  |  |
| 51 | АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ (СТУДЕН АЛУМИНИИ) С PVC ПАНЕЛ В ЦВЯТ БЯЛ 20 мм С ПЕРВАЗ С ВЪНШЕН РАЗМЕР КАСА 1000/2100 | 3,00 | бр. |  |  |  |
| 52 | АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ (СТУДЕН АЛУМИНИИ) В ЦВЯТ БЯЛ С PVC ПАНЕЛ 20 мм С ПЕРВАЗ С ВЪНШЕН РАЗМЕР КАСА 900/2100 | 5,00 | бр. |  |  |  |
| 53 | АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ (СТУДЕН АЛУМИНИИ) В ЦВЯТ БЯЛ С PVC ПАНЕЛ 20 мм С ПЕРВАЗ С ВЪНШЕН РАЗМЕР КАСА 800/2100 | 5,00 | бр. |  |  |  |
| 54 | ХЛАДИЛНА ВРАТА MTH 480 LWT ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНА, НИСКОТЕМПЕРАТУРНА, ПЛЪЗГАЩА, СВЕТЪЛ ОТВОР 1400/2200 С ОБКОВ, НАГРЕВАТЕЛ 480 LWT L 1400 H2200 CPR 140 MM SX; ВЪНШНО ПОКРИТИЕ RAL 9010 РАМКА - ТИП НА МОНТАЖА ОТКРИТ; СИСТЕМА НА РАМКАТА ЗА ПАНЕЛА; ДЕБЕЛИНА НА ПАНЕЛА ММ; БРОЯЧ PVC RAL B78; МАТЕРИАЛ ALU. | 5,00 | бр. |  |  |  |
| 55 | ХЛАДИЛНА ВРАТА ЗА КАМЕРА ЗА ЛЕД MTH 480 LWT ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНА, НИСКОТЕМПЕРАТУРНА, ОТВАРЯЕМА, СВЕТЪЛ ОТВОР 1200/2000 С ОБКОВ, НАГРЕВАТЕЛ( КАМЕРА ЛЕД 2400/2200/2150ММ - 1 БР.) | 2,00 | бр. |  |  |  |
| 56 | ЗАВЕСА ЗА ВРАТА НА ХЛАДИЛНА КАМЕРА, КОМПЛЕКТ ЛЕНТИ 200/2 ММ И КОНСТРУКЦИЯ ЗА ВРАТА 1400/2200 | 5,00 | бр. |  |  |  |
| 57 | ЗАВЕСА ЗА ВРАТА НА ХЛАДИЛНА КАМЕРА, КОМПЛЕКТ ЛЕНТИ 200/2 ММ И КОНСТРУКЦИЯ ЗА ВРАТА 1200/2000 (КАМЕРА ЛЕД 2400/2200/2150ММ - 1 БР.) | 2,00 | бр. |  |  |  |
| 58 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНДУСТРИАЛНА СЕКЦИОННА ВРАТА ПРИ РАМПА 3000/2800 ММ; ОТВАРЯНЕ ПО СТАНДАРТЕН КОНТУР; ЗАДВИЖВАНЕ С ЕЛЕКТРОМОТОР С АВАРИЙНО ВЕРИЖНО ЗАДВИЖВАНЕ И СТАЦИОНАРЕН КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ; ОБЕЗОПАСИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА СЪГЛАСНО БДС N13241-1; ЦВЯТ RAL 9002 | 2,00 | бр. |  |  |  |
| 59 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛИРАЩА КЛЕТКА ТИП "ЗАВЕСА", МОДЕЛ 403М-016 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТН; РАЗМЕР НА РАМКАТА 3400Х3400ММ; РАЗМЕРИ НА ЗАВЕСИТЕ:СТРАНИЧНИ-600ММ, ГОРНА-1000ММ, В ДЪЛБОЧИНА-600ММ; ЦВЯТ ЧЕРЕН, С БЕЛИ НАСОЧВАЩИ ИВИЦИ | 2,00 | бр. |  |  |  |
| 60 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА MTH 480 PT ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНА СРЕДНОТЕМПЕРАТУРНА ПЛЪЗГАЩА СВЕТЪЛ ОТВОР 1400/2200 С ОБКОВ, С КАПАК ЗА ПЛЪЗГ.РЕЛСА | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 61 | PVC ДОГРАМА 60Х60СМ | 2,00 | бр. |  |  |  |
| 62 | PVC ДОГРАМА 100Х120СМ | 3,00 | бр. |  |  |  |
| 63 | ПРЕТОВАРНА РАМПА ЕЛЕКТРОХИДРАВЛИЧНА, С ПАДАЩА/РОТАЦИОННА УСТНА С ДЪЛЖИНА 400 ММ И ТОВАРОНАСИМОСТ 6 Т. ЦВЯТ ПО RAL 9005 ЧЕРЕН. РАЗМЕР НА ПЛАТФОРМАТА 2500ММ; ШИРОЧИНА 2000 ММ, КОМПЛЕКТОВАНО С КОМАНДНО ТАБЛО И ТРИСТРАННО ГУМЕНО УПЛЪТНЕНИЕ | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 64 | ГУМЕНИ БУФЕРИ ЗА ПРЕТОВАРНА РАМПА, КОМПЛЕКТ | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 65 | ХИДРАВЛИЧЕН ЛИФТ, НОЖИЧЕН С РАЗМЕР НА ПЛАТФОРМАТА 2000X1600 MM, КАПАЦИТЕТ 2000 KG, ВИСОЧИНА НА РАЗГЪВАНЕ 1300 ММ МАКСИМАЛНО, ВИСОЧИНА НА КОНСТРУКЦИЯТА 280 ММ, КОМПЛЕКТОВАНО С КОМАНДНО ТАБЛО | 1,00 | бр. |  |  |  |
|  | ФАСАДНИ СМР |  |  |  |  |  |
| 66 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПРАХОВО БОЯДИСАНА В ЦВЕТА НА ФАСАДАТА АЛУМИНИЕВА ЛАМАРИНА ПРИ ХОРИЗОНТАЛНА ЧАСТ ЦОКЪЛ B=15÷20СМ, ВКЛ.КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ | 52,00 | м |  |  |  |
| 67 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПРАХОВО БОЯДИСАНА В ЦВЕТА НА ФАСАДАТА АЛУМИНИЕВА ЛАМАРИНА ПРИ ХОРИЗОНТАЛНА ЧАСТ ЦОКЪЛ B=31СМ, ВКЛ.КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ | 88,50 | м |  |  |  |
| 68 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА МОЗАЕЧНА МАЗИЛКА ПРИ ЦОКЪЛ СГРАДА, ВКЛ. ГРУНДИРАНЕ, ШПАКЛОВАНЕ И СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА | 117,00 | м² |  |  |  |
| 69 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОСЕЧЕНА СТУДЕНО ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПРИ ФАСАДА, ВКЛ. КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ: - РАЗМЕР НА ОТВОРА 30Х17ММ - СТЕНА МЕЖДУ ОТВОРИТЕ 2,5ММ - ДЕБЕЛИНА НА ЛИСТА 1,5ММ - ТЕГЛО 3,5КГ/М2 | 176,00 | м² |  |  |  |
|  | ДРУГИ |  |  |  |  |  |
| 70 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАРАПЕТИ ОТ НЕРЪЖДАВЕЙКА ПРИ ВЪНШНИ СТЪЛБИ ХАЛЕ H=90СМ | 12,00 | м |  |  |  |
| 71 | ИЗГРАЖДАНЕ И МОНТАЖ НА ХЛАДИЛНИ КАМЕРИ | 7,00 | бр. |  |  |  |
| 72 | НАСТРОЙКА И ПУСК НА ХЛАДИЛНИ КАМЕРИ | 7,00 | бр. |  |  |  |
|  | V. ЧАСТ ЕЛЕКТРО |  |  |  |  |  |
| 73 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРТ /ПО СХЕМА/, IP 67, ВЪНШЕН МОНТАЖ НА СТОЙКА | 1,00 | бр |  |  |  |
| 74 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАБЛО ТОФИС /ПО СХЕМА/, IP 44 | 1,00 | бр |  |  |  |
| 75 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАБЛА Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6 /ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ КИПиА/ | 6,00 | бр |  |  |  |
| 76 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАБЛО БОЙЛЕРНО 16А | 2,00 | бр |  |  |  |
| 77 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА LED 1Х37W, IP54 С ИЗНЕСЕНА ЕЛЕКТРОНИКА | 26,00 | бр |  |  |  |
| 78 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА LED 1Х42W, IP21 | 8,00 | бр |  |  |  |
| 79 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА LED 1Х44W, IP54 | 26,00 | бр |  |  |  |
| 80 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА LED 1Х44W, IP54 С ВГРАДЕНА АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ | 2,00 | бр |  |  |  |
| 81 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА LED 1Х30W, IP67, С ПРЕДПАЗНА РЕШЕТКА | 15,00 | бр |  |  |  |
| 82 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА 40W | 3,00 | бр |  |  |  |
| 83 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PLL 2X13W, IP 21 | 10,00 | бр |  |  |  |
| 84 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АПЛИК ТАВАНЕН 1Х14W, IP 21 | 1,00 | бр |  |  |  |
| 85 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ 50W, IP44 | 6,00 | бр |  |  |  |
| 86 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВАРИЕН ОСВЕТИТЕЛ LED 3W /EXIT/ | 19,00 | бр |  |  |  |
| 87 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ БУТОН 10A, ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ | 7,00 | бр |  |  |  |
| 88 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ ЕДИНИЧЕН 10A, ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ | 8,00 | бр |  |  |  |
| 89 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ СЕРИЕН 10A, ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ | 1,00 | бр |  |  |  |
| 90 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ ДИВИАТОР 10A, ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ | 8,00 | бр |  |  |  |
| 91 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ | 31,00 | бр |  |  |  |
| 92 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНЗОЛА | 59,00 | бр |  |  |  |
| 93 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТАКНА ГРУПА/ТАБЛО – ПО ЗАДАНИЕ | 3,00 | бр |  |  |  |
| 94 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТАКТ ТИП ШУКО, 16А | 29,00 | бр |  |  |  |
| 95 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА LAN РОЗЕТКА, ДВОЙНА | 3,00 | бр |  |  |  |
| 96 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТЕЛЕФОННА РОЗЕТКА | 3,00 | бр |  |  |  |
| 97 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КАБЕЛ NYY 2Х1,5 ММ2 | 120,00 | м |  |  |  |
| 98 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КАБЕЛ NYY 3Х1,5 ММ2 | 950,00 | м |  |  |  |
| 99 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КАБЕЛ NYY 4Х1,5 ММ2 | 50,00 | м |  |  |  |
| 100 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КАБЕЛ NYY 3Х2,5 ММ2 | 250,00 | м |  |  |  |
| 101 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КАБЕЛ NYY 3Х4 ММ2 | 700,00 | м |  |  |  |
| 102 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КАБЕЛ NYY 5Х4 ММ2 | 430,00 | м |  |  |  |
| 103 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КАБЕЛ NYY 5Х6 ММ2 | 270,00 | м |  |  |  |
| 104 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КАБЕЛ NYY 5Х10 ММ2 | 20,00 | м |  |  |  |
| 105 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КАБЕЛ NАYY-J 4Х185 ММ2 | 92,00 | м |  |  |  |
| 106 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC КАНАЛ 20/20 | 200,00 | м |  |  |  |
| 107 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф16ММ | 800,00 | м |  |  |  |
| 108 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф23ММ | 400,00 | м |  |  |  |
| 109 | НАПРАВА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ЕДИН КОЛ | 2,00 | бр |  |  |  |
| 110 | НАПРАВА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С 4 КОЛА | 1,00 | бр |  |  |  |
| 111 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛНА СТАКАДА /РАЗМЕР НА МЯСТО ПО ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДАНИЕ, ВИСОЧИНА 4,5М/ | 10,00 | м |  |  |  |
| 112 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛНА СКАРА 50/35 С КАПАК | 29,00 | м |  |  |  |
| 113 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛНА СКАРА 100/35 С КАПАК | 12,00 | м |  |  |  |
| 114 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛНА СКАРА 200/60 С КАПАК | 48,00 | м |  |  |  |
| 115 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛНА СКАРА 500/60 | 60,00 | м |  |  |  |
| 116 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АКТИВЕН МЪЛНИЕПРИЕМНИК PREVECTRON TS 3.40 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН, С БРОЯЧ НА МЪЛНИИТЕ | 1,00 | бр |  |  |  |
| 117 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВ ПРОВОДНИК ПВ-А2 50ММ2 | 10,00 | м |  |  |  |
| 118 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТРОЛНА КУТИЯ ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТА | 1,00 | бр |  |  |  |
| 119 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАЗЕМИТЕЛНА ШИНА | 20,00 | м |  |  |  |
| 120 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОЙКА ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК L=6М | 1,00 | бр |  |  |  |
|  | VI. ЧАСТ ВиК |  |  |  |  |  |
|  | ПЛОЩАДКОВ ВОДОПРОВОД |  |  |  |  |  |
| 121 | РЯЗАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА С ДЕБ 12CM И ШИР 1,00M | 164,00 | м |  |  |  |
| 122 | РАЗБИВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА С ДЕБ 12CM И ШИР 1,00M | 9,70 | м3 |  |  |  |
| 123 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СЪЩАТА | 9,70 | м3 |  |  |  |
| 124 | ИЗКОП С ДЪЛБ 0-2M И ШИР 0,6-1,2M В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН | 129,60 | м3 |  |  |  |
| 125 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО 3M ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2M ВЕРТИКАЛНО РАЗСТ | 129,60 | м3 |  |  |  |
| 126 | РЪЧНО ПОДРАВНЯВАНЕ НА ОСНОВАТА | 8,10 | м3 |  |  |  |
| 127 | ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА - 0,15M | 12,20 | м3 |  |  |  |
| 128 | УПЛЪТНЯВАНЕ С ПЯСЪК ДО 0,50M НАД ТРЪБА С ТРЪМБОВАНЕ | 32,40 | м3 |  |  |  |
| 129 | ОБРАТЕН НАСИП ОТ ЗЕМНИ ПОЧВИ С УПЛЪТНЯВАНЕ С ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 0,20M | 85,00 | м3 |  |  |  |
| 130 | ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО НА ИЗЛИШНАТА ЗЕМНА ПРЪСТ | 44,60 | м3 |  |  |  |
| 131 | ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА | 9,70 | м3 |  |  |  |
| 132 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА PEHD Ф63 В ГОТОВ ИЗКОП | 81,00 | м |  |  |  |
| 133 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВА ЛЕНТА С АЛУМИНИЕВА НИШКА | 81,00 | м |  |  |  |
| 134 | ХЛОРИРАНЕ НА ВОДОПРОВОДА | 81,00 | м |  |  |  |
| 135 | ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОДА | 81,00 | м |  |  |  |
|  | ВОДОПРОВОД-МАТЕРИАЛИ СГРАДНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| 136 | ПРЕХОД Ф63Х2" | 1,00 | бр |  |  |  |
| 137 | СК Ф2" С ИЗПУСКАТЕЛ | 1,00 | бр |  |  |  |
| 138 | СК Ф¾" С ИЗПУСКАТЕЛ | 2,00 | бр |  |  |  |
| 139 | СК Ф¾" С ЩУЦЕР ЗА МАРКУЧ | 5,00 | бр |  |  |  |
| 140 | СК Ф¾" | 1,00 | бр |  |  |  |
| 141 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЖАРЕН КРАН 2" КОМПЛЕКТ В КАСЕТА | 1,00 | бр |  |  |  |
| 142 | ТРЪБА СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА Ф2" С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ, ФИТИНГИ И ОКАЧВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ | 8,00 | м |  |  |  |
| 143 | ТРЪБА PPR Ф32 С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ, ФИТИНГИ И ОКАЧВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ | 44,00 | м |  |  |  |
| 144 | ТРЪБА PPR Ф25 С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ, ФИТИНГИ И ОКАЧВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ | 72,00 | м |  |  |  |
| 145 | ТРЪБА PPR Ф20 С ФИТИНГИ | 38,00 | м |  |  |  |
| 146 | СК Ф1/2" ЗА КЛ. СЕДАЛА | 2,00 | бр |  |  |  |
| 147 | СК Ф1/2" ЗА БОЙЛЕР | 4,00 | бр |  |  |  |
| 148 | БАТЕРИИ КЪМ КУХНЕНСКИ МИВКИ | 1,00 | бр |  |  |  |
| 149 | БАТЕРИИ КЪМ ТОАЛЕТНИ МИВКИ | 3,00 | бр |  |  |  |
| 150 | ДУШ БАТЕРИИ | 2,00 | бр |  |  |  |
| 151 | БОЙЛЕР 80Л | 2,00 | бр |  |  |  |
| 152 | ХЛОРИРАНЕ НА ВОДОПРОВОДА | 110,00 | м |  |  |  |
| 153 | ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОДА | 110,00 | м |  |  |  |
| 154 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МОНОБЛОК | 2,00 | бр |  |  |  |
| 155 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТНА МИВКА СРЕДЕН ФОРМАТ | 3,00 | бр |  |  |  |
|  | ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| 156 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛОЩАДКОВА РЕВИЗИОННА ШАХТА С Н ДО 2М С КАПАК | 1,00 | бр |  |  |  |
| 157 | ЛИНЕЕН ОТВОДНИТЕЛ ОТ БЕТОН С ЧУГУНЕНА РЕШЕТКА | 2,00 | м |  |  |  |
| 158 | РЯЗАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА С ДЕБ 12CM И ШИР 1,00M | 106,00 | м' |  |  |  |
| 159 | РАЗБИВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА С ДЕБ 12CM И ШИР 1,00M | 6,40 | м3 |  |  |  |
| 160 | ИЗКОП С ДЪЛБ 0-2M И ШИР 0,6-1,2M В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН | 225,00 | м3 |  |  |  |
| 161 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО 3M ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2M ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ | 225,00 | м3 |  |  |  |
| 1.162 | РЪЧНО ПОДРАВНЯВАНЕ НА ОСНОВАТА | 9,00 | м3 |  |  |  |
| 163 | ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА - 0,15M | 13,50 | м3 |  |  |  |
| 164 | УПЛЪТНЯВАНЕ С ПЯСЪК ДО 0,50M НАД ТРЪБА С ТРЪМБОВАНЕ | 44,30 | м3 |  |  |  |
| 165 | ОБРАТЕН НАСИП ОТ ЗЕМНИ ПОЧВИ С УПЛЪТНЯВАНЕ С ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 0,20M | 166,50 | м3 |  |  |  |
| 166 | ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО НА ИЗЛИШНА ПРЪСТ | 58,50 | м3 |  |  |  |
| 167 | ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО НА РАЗБИТА БЕТОНОВА НАСТИЛКА | 6,40 | м3 |  |  |  |
| 168 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ 12CM И ШИР 1,00M | 6,40 | м3 |  |  |  |
| 169 | ТРЪБА PVC Ф160 SN8 ДЕБЕЛОСТЕННА | 75,00 | м |  |  |  |
| 170 | ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ВРЪЗКИТЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯТА | 75,00 | м |  |  |  |
|  | КАНАЛИЗАЦИЯ-МАТЕРИАЛИ СГРАДНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| 171 | ТРЪБА PVC Ф160 SN8 ЗА ХКМ | 89,00 | м |  |  |  |
| 172 | ТРЪБА PVC Ф110 SN8 ЗА ХКМ | 2,00 | м |  |  |  |
| 173 | ТРЪБА PPR Ф110 ЗА ВКМ | 11,00 | м |  |  |  |
| 174 | ТРЪБА PPR Ф75 ЗА ВКМ | 2,00 | м |  |  |  |
| 175 | ТРЪБАPPR Ф50 | 6,00 | м |  |  |  |
| 176 | МЕКИ ВРЪЗКИ Ф110 ЗА ВРЪЗКА С КЛОЗЕТИ | 2,00 | бр |  |  |  |
| 177 | РЕВИЗИОНЕН ОТВОР РО Ф110 | 2,00 | бр |  |  |  |
| 178 | РО Ф75 | 1,00 | бр |  |  |  |
| 179 | ЛИНЕЕН ПЛАСТМАСОВ ОТВОДНИТЕЛ С РЕШЕТКА | 7,00 | м |  |  |  |
| 180 | ПС Ф100 ДОЛНО ОТТИЧАНЕ С КЛАПА П/В МИРИЗМИ | 6,00 | бр |  |  |  |
| 181 | ДЪГА Д Ф160 45О | 16,00 | бр |  |  |  |
| 182 | Д Ф110 45О | 26,00 | бр |  |  |  |
| 183 | РАЗКЛОНИТЕЛ ЕДИНИЧЕН РE Ф160/160/45О | 3,00 | бр |  |  |  |
| 184 | РЕ Ф160/110/45О | 9,00 | бр |  |  |  |
| 185 | РЕ Ф110/110/45О | 2,00 | бр |  |  |  |
| 186 | РЕ Ф110/50/45О | 2,00 | бр |  |  |  |
| 187 | РЕ Ф75/50/45О | 1,00 | бр |  |  |  |
| 188 | РЕ Ф50/50/45О | 1,00 | бр |  |  |  |
| 189 | ВЕНТИЛАЦИОННИ ШАПКИ Ф100 | 2,00 | бр |  |  |  |
| 190 | ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ВРЪЗКИТЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯТА | 110,00 | м |  |  |  |
|  | VII. ЧАСТ ОВ |  |  |  |  |  |
|  | ХЛАДИЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НИСКОТЕМПЕРАТУРНИ ХЛАДИЛНИ КАМЕРИ С РАЗМЕРИ 11700/5860/3000MM - 4БР. |  |  |  |  |  |
| 191 | ВЪЗДУШНО ОХЛАЖДАЕМ КОМПРЕСОР КОМПЛЕКТОВАН С ЕСТЕРНО МАСЛО, НАГРЕВАТЕЛ НА КАРТЕР, МАСЛЕН НИВОРЕГУЛАТОР, КОНДЕНЗАТОР С ВЕНТИЛАТОРИ, РЕСИВЕР, (ТИП BITZER 4TES-9Y-40P ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН) | 8,00 | бр. |  |  |  |
| 192 | ВЪЗДУХООХЛАДИТЕЛ (ТИП HEA4502 6D ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН) | 8,00 | бр. |  |  |  |
| 193 | НАГРЕВАТЕЛ ДРЕНАЖЕН ОТВОДНИТЕЛЕН | 8,00 | бр. |  |  |  |
| 194 | EЛ. ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ | 8,00 | бр. |  |  |  |
| 195 | ЕЛ ТАБЛО С 1 БРОЯ КОНТРОЛЕР ТИП XW 264L ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | 4,00 | бр. |  |  |  |
| 196 | МАСЛООТДЕЛИТЕЛ 28 ММ. | 8,00 | бр. |  |  |  |
| 197 | ФИЛТЪР 16 ММ ТИП DML305 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | 8,00 | бр. |  |  |  |
| 198 | МАГНЕТ ВЕНТИЛ 16 ММ. ТИП EVR15 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | 8,00 | бр. |  |  |  |
| 199 | НАБЛЮДАТЕЛНО СТЪКЛО 16 ММ. | 8,00 | бр. |  |  |  |
| 200 | ПРЕСОСТАТ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ ТИП KP1 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | 8,00 | бр. |  |  |  |
| 201 | ПРЕСОСТАТ НИСКО НАЛЯГАНЕ ТИП KP5ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | 8,00 | бр. |  |  |  |
| 202 | РЕГУЛАТОР НА ОБОРОТИ ЗА ВЕНТИЛАТОРИ (ТИП LAC EXTREME ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН) | 8,00 | бр. |  |  |  |
| 203 | ТЕРМОРЕГУЛИРАЩ ВЕНТИЛ, КОМПЛЕКТ С ДЮЗА ТИП ТРВ R404 TES 2 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | 8,00 | бр. |  |  |  |
| 204 | СМУКАТЕЛЕН АКУМУЛАТОР (ТИП FRIGOMEC 07/S 28MM ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН ) | 8,00 | бр. |  |  |  |
| 205 | КАПИЛЯРНИ ТРЪБИЧКИ С 2 ГАЙКИ. | 16,00 | бр. |  |  |  |
| 206 | СПИРАТЕЛЕН КРАН 6ММ. | 8,00 | бр. |  |  |  |
| 207 | МЕКА ВРЪЗКА 28ММ. | 8,00 | бр. |  |  |  |
| 208 | МЕКА ВРЪЗКА 35ММ. | 8,00 | бр. |  |  |  |
| 209 | EЛ. ЕЛЕМЕНТИ И ЕЛ. КАБЕЛИ. | 1,00 | компл. |  |  |  |
| 210 | МЕДНИ ТРЪБОПРОВОДИ, КОЛЕНА, МУФИ С ИЗОЛАЦИЯ КЪМ ТЯХ. | 1,00 | компл. |  |  |  |
| 211 | ВЪЗВРАТЕН КЛАПАН 28ММ | 8,00 | бр. |  |  |  |
| 212 | ФРЕОН 404 | 128,00 | кг |  |  |  |
| 213 | ЕСТЕРНО МАСЛО ТИП BSE32/5L ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО | 4,00 | бр. |  |  |  |
|  | ХЛАДИЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НИСКОТЕМПЕРАТУРНИ ХЛАДИЛНИ КАМЕРИ С РАЗМЕРИ 11700/5790/3000MM -1БР. |  |  |  |  |  |
| 214 | ВЪЗДУШНО ОХЛАЖДАЕМ КОМПРЕСОР КОМПЛЕКТОВАН С ЕСТЕРНО МАСЛО, НАГРЕВАТЕЛ НА КАРТЕР, МАСЛЕН НИВОРЕГУЛАТОР, КОНДЕНЗАТОР С ВЕНТИЛАТОРИ, РЕСИВЕР, (ТИП BITZER 4TES-9Y-40P ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН) | 2,00 | бр. |  |  |  |
| 215 | ВЪЗДУХООХЛАДИТЕЛ ТИП HEA4502 6D ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | 2,00 | бр. |  |  |  |
| 216 | НАГРЕВАТЕЛ ДРЕНАЖЕН ОТВОДНИТЕЛЕН | 2,00 | бр. |  |  |  |
| 217 | EЛ. ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ | 2,00 | бр. |  |  |  |
| 218 | ЕЛ ТАБЛО С 1 БРОЙ КОНТРОЛЕР ТИП XW 264L ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 219 | МАСЛООТДЕЛИТЕЛ 28 ММ. | 2,00 | бр. |  |  |  |
| 220 | ФИЛТЪР 16 ММ ТИП DML305 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | 2,00 | бр. |  |  |  |
| 221 | МАГНЕТ ВЕНТИЛ 16 ММ. ТИП EVR15 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | 2,00 | бр. |  |  |  |
| 222 | НАБЛЮДАТЕЛНО СТЪКЛО 16 ММ. | 2,00 | бр. |  |  |  |
| 223 | ПРЕСОСТАТ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ ТИП KP1ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | 2,00 | бр. |  |  |  |
| 224 | ПРЕСОСТАТ НИСКО НАЛЯГАНЕ ТИП KP5 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | 2,00 | бр. |  |  |  |
| 225 | РЕГУЛАТОР НА ОБОРОТИ ЗА ВЕНТИЛАТОРИ (ТИП LAC EXTREME ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН) | 2,00 | бр. |  |  |  |
| 226 | ТЕРМОРЕГУЛИРАЩ ВЕНТИЛ, КОМПЛЕКТ С ДЮЗА ТРВ R404 TES 2 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | 2,00 | бр. |  |  |  |
| 227 | СМУКАТЕЛЕН АКУМУЛАТОР (ТИП FRIGOMEC 07/S 28MM ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН ) | 2,00 | бр. |  |  |  |
| 228 | КАП. ТРЪБИЧКИ С 2 ГАЙКИ. | 4,00 | бр. |  |  |  |
| 229 | СПИРАТЕЛЕН КРАН 6ММ. | 2,00 | бр. |  |  |  |
| 230 | МЕКА ВРЪЗКА 28ММ. | 2,00 | бр. |  |  |  |
| 231 | МЕКА ВРЪЗКА 35ММ. | 2,00 | бр. |  |  |  |
| 232 | EЛ. ЕЛЕМЕНТИ И ЕЛ. КАБЕЛИ. | 1,00 | компл. |  |  |  |
| 233 | МЕДНИ ТРЪБОПРОВОДИ, КОЛЕНА, МУФИ С ИЗОЛАЦИЯ КЪМ ТЯХ. | 1,00 | компл. |  |  |  |
| 234 | ВЪЗВРАТЕН КЛАПАН 28ММ | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 235 | ФРЕОН 404 | 32,00 | кг |  |  |  |
| 236 | ЕСТЕРНО МАСЛО ТИП BSE32/5L ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО | 1,00 | бр. |  |  |  |
|  | ХЛАДИЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА НИСКОТЕМПЕРАТУРНА ХЛАДИЛНА КАМЕРА 3700/3700/3000 ММ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛЕД |  |  |  |  |  |
| 237 | ВЪЗДУШНО ОХЛАЖДАЕМ КОМПРЕСОР КОМПЛЕКТОВАН С ЕСТЕРНО МАСЛО, НАГРЕВАТЕЛ НА КАРТЕР, OLCK, КОНДЕНЗАТОР С ВЕНТИЛАТОРИ И РЕСИВЕР, (ТИП BITZER 4FES-3Y ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН) | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 238 | ВЪЗДУХООХЛАДИТЕЛ ТИП HEA 4501 6D ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 239 | НАГРЕВАТЕЛ ДРЕНАЖЕН ОТВОДНИТЕЛЕН | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 240 | EЛ. ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 241 | ЕЛ ТАБЛА С 1 БРОЙ КОНТРОЛЕР ТИП XW 260L ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 242 | ФИЛТЪР 12 ММ ТИП DML 164 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 243 | МАГНЕТ ВЕНТИЛ 12 ММ EVR10 | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 244 | НАБЛЮДАТЕЛНО СТЪКЛО 12 ММ | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 245 | ПРЕСОСТАТ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ ТИП KP1ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 246 | ПРЕСОСТАТ НИСКО НАЛЯГАНЕ KP5 | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 247 | МАСЛООТДЕЛИТЕЛ 16 ММ | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 248 | РЕГУЛАТОР НА ОБОРОТИ ЗА ВЕНТИЛАТОРИ (ТИП LAC EXTREME ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН) | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 249 | ТЕРМОРЕГУЛИРАЩ ВЕНТИЛ, КОМПЛЕКТ С ДЮЗА ТИП ТРВ R404 TES 2 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 250 | СМУКАТЕЛЕН АКУМУЛАТОР (ТИП FRIGOMEC 05/S 22ММ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН ) | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 251 | КАП. ТРЪБИЧКИ С 2 ГАЙКИ | 2,00 | бр. |  |  |  |
| 252 | СПИРАТЕЛЕН КРАН 6ММ | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 253 | МЕКА ВРЪЗКА 16ММ | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 254 | МЕКА ВРЪЗКА 22ММ | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 255 | МЕДНИ ТРЪБОПРОВОДИ, КОЛЕНА, МУФИ С ИЗОЛАЦИЯ | 1,00 | компл. |  |  |  |
| 256 | EЛ. ЕЛЕМЕНТИ И ЕЛ. КАБЕЛИ | 1,00 | компл. |  |  |  |
| 257 | ВЪЗВРАТЕН КЛАПАН 5/8 ТИП СV3/5 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 258 | ХЛАДИЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА НИСКОТЕМПЕРАТУРНА ХЛАДИЛНА КАМЕРА 2400/2200/2150 ММ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛЕД |  |  |  |  |  |
| 259 | ВЪЗДУШНО ОХЛАЖДАЕМ КОМПРЕСОР КОМПЛЕКТОВАН С ЕСТЕРНО МАСЛО ,НАГРЕВАТЕЛ НА КАРТЕР, КОНДЕНЗАТОР С ВЕНТИЛАТОР, РЕСИВЕР, ТИП BITZER 2GES-2Y ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 260 | ВЪЗДУХООХЛАДИТЕЛ ТИП HEA 2502 6D ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 261 | НАГРЕВАТЕЛ ДРЕНАЖЕН ОТВОДНИТЕЛЕН | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 262 | ЕЛ ТАБЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 263 | ЕЛ ТАБЛА С ПО 1 БРОЙ КОНТРОЛЕР ТИП XW 260L ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 264 | ФИЛТЪР 10 ММ ТИП DML 163 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 265 | МАГНЕТВЕНТИЛ 10 ММ ТИП EVR6 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 266 | НАБЛЮДАТЕЛНО СТЪКЛО 10 ММ | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 267 | ПРЕСОСТАТ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ ТИП KP1 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 268 | ПРЕСОСТАТ НИСКО НАЛЯГАНЕ ТИП KP5 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 269 | РЕГУЛАТОР НА ОБОРОТИ ЗА ВЕНТИЛАТОРИ ТИП LAC EXTREME ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 270 | ТЕРМОРЕГУЛИРАЩ ВЕНТИЛ, КОМПЛЕКТ С ДЮЗА ТИП ТРВ R404 TES 2 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 271 | СМУКАТЕЛЕН АКУМУЛАТОР /ТЕЧНООТДЕЛИТЕЛ ТИП FRIGOMEC 05/S ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 272 | КАП. ТРЪБИЧКИ С 2 ГАЙКИ | 2,00 | бр. |  |  |  |
| 273 | МЕКА ВРЪЗКА 10ММ | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 274 | МЕКА ВРЪЗКА 16ММ | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 275 | МЕДНИ ТРЪБОПРОВОДИ,КОЛЕНА,МУФИ, С ИЗОЛАЦИЯ КЪМ ТЯХ,ЕЛ ИНСТАЛАЦИЯ | 1,00 | компл. |  |  |  |
| 276 | ВЪЗВРАТЕН КЛАПАН ½ ТИП CV3 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | 1,00 | бр. |  |  |  |
|  | ДРУГИ |  |  |  |  |  |
| 277 | СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕМПЕРАТУРА ТИП XWEB300 D ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 278 | ЛОКАЛНА СПЛИТ СИСТЕМА - КОЛОНЕН (ТИП 60000 BTU НА БАЗА MIDEA MFGA-60ARFN1-R ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН) | 4,00 | бр. |  |  |  |
| 279 | ПУСК И НАСТРОЙКА – СПЛИТ СИСТЕМИ ОВК | 4,00 | бр. |  |  |  |
| 280 | ЛОКАЛНА СПЛИТ СИСТЕМА ЗА ВИСОК СТЕНЕН МОНТАЖ– (ТИП 12000 BTU НА БАЗА MIDEA FAIRWIND MS12F-12HRN1 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН) | 5,00 | бр. |  |  |  |
| 281 | ТРЪБНО ТРАСЕ ОТ МЕДНИ ТРЪБИ С ИЗОЛАЦИЯ 9ММ. Ф6 И Ф10 | 55,00 | м |  |  |  |
| 282 | КОМПЛЕКТ СТОЙКИ ЗА КЛИМАТИЦИ С КРЕПЕЖНИ МАТЕРИАЛИ ЗА МОНТАЖ | 5,00 | бр. |  |  |  |
| 283 | ЕЛ. КОНВЕКТОР 500W – ЗА МОКРИ ПОМЕЩЕНИЯ (ТИП НА БАЗА TESY CN 03 050 EIS – 500W ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН) С NE=0.5KW; 220V. | 2,00 | бр. |  |  |  |
| 284 | ЕЛ. КОНВЕКТОР 2000W (ТИП НА БАЗА CN 03 200 EIS - 2000W ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН) С NE=2.0KW; 220V. | 2,00 | бр. |  |  |  |
| 285 | РЕКУПЕРАТИВEН БЛОК С ДЕБИТ Q=1000/750/600 M³/H; 110/85/65 PA, NE=0.44KW; ЕФЕКТИВНОСТ 79%. ( LG Eelectric ЕКВИВАЛЕНТНО НА GREE FHBQ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН) | 2,00 | бр. |  |  |  |
| 286 | ОСОВ ВЕНТИЛАТОР С ДЕБИТ Q=1800M³/H; P=180PA; NE=280W, 230V ( ТИП S&P VENT 355L ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН) | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 287 | ТАВАНЕН ДИФУЗОР ТИП CDN-S 300 С ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА КУТИЯ С ЩУЦ Ф150 И РЕГУЛИРАЩА КЛАПА ЗА ДЕБИТ 200M³/H.ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | 10,00 | бр. |  |  |  |
| 288 | ТАВАНЕН ДИФУЗОР ТИП CDN-S 400 С ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА КУТИЯ С ЩУЦ Ф160 И РЕГУЛИРАЩА КЛАПА ЗА ДЕБИТ 200 M³/H. ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | 8,00 | бр. |  |  |  |
| 289 | ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕТКА ТИП HN 525/125 С РЕГУЛИРАЩА СЕКЦИЯ RG 525/125 И КУТИЯ С ЩУЦ Ф160.ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | 6,00 | бр. |  |  |  |
| 290 | НЕПОДВИЖНА ЖАЛУЗИЙНА РЕШЕТКА - КРЪГЛА - ТИП BLR-K 315 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНА | 4,00 | бр. |  |  |  |
| 291 | НЕПОДВИЖНА ЖАЛУЗИЙНА РЕШЕТКА - КРЪГЛА - ТИП BLR-K 355ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНА | 2,00 | бр. |  |  |  |
| 292 | СПИРО ВЪЗДУХОВОД Ф355 | 12,00 | м |  |  |  |
| 293 | СПИРО ВЪЗДУХОВОД Ф315 | 6,00 | м |  |  |  |
| 294 | СПИРО ВЪЗДУХОВОД Ф280 | 6,00 | м |  |  |  |
| 295 | СПИРО ВЪЗДУХОВОД Ф250 | 65,00 | м |  |  |  |
| 296 | СПИРО ВЪЗДУХОВОД Ф180 | 6,00 | м |  |  |  |
| 297 | СПИРО ВЪЗДУХОВОД Ф160 | 9,00 | м |  |  |  |
| 298 | СПИРО ВЪЗДУХОВОД Ф150 | 15,00 | м |  |  |  |
| 299 | КОЛЯНО 90° ЗА СПИРО ВЪЗДУХОВОД Ф250 | 10,00 | бр. |  |  |  |
| 300 | КОЛЯНО 90° ЗА СПИРО ВЪЗДУХОВОД Ф200 | 2,00 | бр. |  |  |  |
| 301 | КОЛЯНО 90° ЗА СПИРО ВЪЗДУХОВОД Ф150 | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 302 | ТРОЙНИК 90° ЗА СПИРО ВЪЗДУХОВОД Ф250 | 7,00 | бр. |  |  |  |
| 303 | ТРОЙНИК 90° ЗА СПИРО ВЪЗДУХОВОД Ф180 | 2,00 | бр. |  |  |  |
| 304 | ЧЕТВОРНИК 90° ЗА СПИРО ВЪЗДУХОВОД Ф200/Ф160 | 2,00 | бр. |  |  |  |
| 305 | ЧЕТВОРНИК 90° ЗА СПИРО ВЪЗДУХОВОД Ф250/Ф160 | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 306 | ПРЕХОД СИМЕТРИЧЕН ЗА СПИРО ВЪЗДУХОВОД Ф355-Ф315 | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 307 | ПРЕХОД СИМЕТРИЧЕН ЗА СПИРО ВЪЗДУХОВОД Ф315-Ф280 | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 308 | ПРЕХОД СИМЕТРИЧЕН ЗА СПИРО ВЪЗДУХОВОД Ф280-Ф250 | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 309 | ПРЕХОД СИМЕТРИЧЕН ЗА СПИРО ВЪЗДУХОВОД Ф250-Ф150 | 5,00 | бр. |  |  |  |
| 310 | ПРЕХОД СИМЕТРИЧЕН ЗА СПИРО ВЪЗДУХОВОД Ф250-Ф160 | 4,00 | бр. |  |  |  |
| 311 | ПРЕХОД СИМЕТРИЧЕН ЗА СПИРО ВЪЗДУХОВОД Ф250-Ф180 | 2,00 | бр. |  |  |  |
| 312 | ПРЕХОД СИМЕТРИЧЕН ЗА СПИРО ВЪЗДУХОВОД Ф250-Ф200 | 3,00 | бр. |  |  |  |
| 313 | ПРЕХОД СИМЕТРИЧЕН ЗА СПИРО ВЪЗДУХОВОД Ф180-Ф150 | 4,00 | бр. |  |  |  |
| 314 | ГЪВКАВ ВЪЗДУХОВОД Ф160 - НЕИЗОЛИРАН | 10,00 | m |  |  |  |
| 315 | ГЪВКАВ ВЪЗДУХОВОД Ф150 - ИЗОЛИРАН | 20,00 | m |  |  |  |
| 316 | ГЪВКАВ ВЪЗДУХОВОД Ф160 - ИЗОЛИРАН | 12,00 | m |  |  |  |
| 317 | ИЗОЛАЦИЯ ОТ МИКРОПОРЕСТА ГУМА ПО ВЪЗДУХОВОДИ С ДЕБЕЛИНА Б=13MM | 85,00 | m2 |  |  |  |
| 318 | ЕДИНИЧНИ ИЗПИТАНИЯ И НАСТРОЙКА ВЕНТ. СИСТЕМА | 3,00 | бр. |  |  |  |
| 319 | ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛНИ КЛАПИ (1 БР. ЗА КАМЕРА ЛЕД С РАЗМЕРИ 2400/2200/2150) | 12,00 | бр. |  |  |  |

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата  цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

- Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;

- Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г.;

- Доказателства за икономическо и финансово състояние;

- Доказателства за технически възможности и/или квалификация;

- Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

- Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

- Други документи и доказателства, изискани и посочени от Бенефициента в документацията за участие.

ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:____________________

_______________________________________

(име и фамилия)

_______________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)