Приложение № 4

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Процедура за възлагане на доставка и монтаж на оборудване по проект „Доставка и монтаж на машини и съоръжения добавящи стойност към продуктите от риболов съгласно одобрен технологичен проект по обособени позиции“

- Технически и функционални изисквания към оборудването и съоръженията:

I-ва обособена позициия: „Доставка и монтаж на оборудване за модернизация на магазин за риба в ж.к. Аспарухово, гр. Варна“

| № | Вид на оборудването | Количество | Мярка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щандова среднотемп.хл.витрина, с вграден агрегат-вент. охл. | 1 | бр. |
| 2 | Страничен панел за щандова витрина | 1 | бр. |
| 3 | Размразяващ нагревател | 1 | бр. |
| 4 | Система за автомат.изпарение на кондезната вода | 1 | бр. |
| 5 | Стъклена захващаща система | 1 | бр. |
| 6 | Изложбена площ - неръждаема стомана | 1 | бр. |
| 7 | Опция - комплект плъзгащи се завеси от прозрачен акрил | 1 | бр. |
| 8 | Междинен панел за щандова витрина | 1 | бр. |
| 9 | Елементи за присъединяване | 1 | бр. |
| 10 | Щандова витрина - топла | 1 | бр. |
| 11 | Страничен панел за щандова витрина | 1 | бр. |
| 12 | Неутрален модул - маса | 1 | бр. |
| 13 | Неутрален модул за риба на лед | 2 | бр. |
| 14 | Вертикална среднотемп.хл.витрина с вгр.агрегат-за врати | 1 | бр. |
| 15 | Ляв огледален панел за хладилна витрина | 1 | бр. |
| 16 | Десен огледален панел за хладилна витрина | 1 | бр. |
| 17 | Система за автомат.изпарение на кондезната вода | 1 | бр. |
| 18 | Стандартни моторни вент. за изпарител и конденз | 1 | бр. |
| 19 | Полица 125х37 с носачи, полим. покритие - избор цвят по RAL | 1 | бр. |
| 20 | Полица 125х40 с носачи, полим. покритие - избор цвят по RAL | 4 | бр. |
| 21 | Ценова лайстна за полица 1250 мм | 5 | бр. |
| 22 | Ограничител 1250 мм от прозрачен плексиглас за полица | 5 | бр. |
| 23 | Плъзгащи вратички - стъклопакет, за хладилна витрина | 1 | бр. |
| 24 | Вертикална хладилна витрина | 1 | бр. |
| 25 | Вертикална нискотемп.хладилна витрина с вграден агрегат | 1 | бр. |
| 26 | Страничен панел за хладилна витрина | 2 | бр. |
| 27 | Енергоспестяващи моторни вентилатори | 1 | бр. |
| 28 | Система за автомат.изпарение на кондезната вода | 1 | бр. |
| 29 | Ценова лайстна | 6 | бр. |
| 30 | Доставка оборудване | 1 | бр. |
| 31 | POS Монитор | 1 | бр. |
| 32 | Баркод скенер | 1 | бр. |
| 33 | Сейф с предно отваряне | 1 | бр. |
| 34 | Стойка за 1 монитор с L рамо и клиентска индикация | 1 | бр. |
| 35 | Стойка за скенер с ротация | 1 | бр. |
| 36 | Модул за монитор за стойка | 1 | бр. |
| 37 | UPS | 1 | бр. |
| 38 | Разклонител за комуникационен шкаф 19" 8 гнезда 220V | 1 | бр. |
| 39 | Клавиатура | 1 | бр. |
| 40 | Монтаж на работно място | 1 | бр. |
| 41 | Етикираща везнатъч скрийн от страна на оператора | 1 | бр. |
| 42 | Етикираща везна директни кодове | 1 | бр. |
| 43 | Стойка за висяща везна- неръждаема стомана | 2 | бр. |
| 44 | Монтаж на стойка | 1 | бр. |
| 45 | Три редова верижна релса , 4м | 3 | бр. |
| 46 | Удължителен шнур за канална релса 1,5 m | 9 | бр. |
| 47 | Осветително тяло за монтаж на шина | 12 | бр. |
| 48 | Монтаж на осветително тяло в обект | 12 | бр. |

II-ра обособена позиция: „Доставка и монтаж на оборудване на борда на риболовен кораб Русано“

| № | Вид на оборудването | Количество | Мярка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка на съд за шокиране на риба с размери 2000х750х900 | 4 | бр. |
| 2 | Доставка на съд за шокиране на риба с размери 1500х750х900 | 1 | бр. |
| 3 | Каса тип корито за риба, HDPE | 600 | бр. |

- Допълнителни изисквания

  - Изисквания към изпълнение на доставката:

2.1.1. Доставеното оборудване и съоръжения да са нови и неупотребявани, както и да не са обременени с вещни тежести или други задължения.

2.1.2. Изпълнителят трябва да монтира и въведе в експлоатация доставеното оборудване и съоръжения по съответната обособена позиция (където е приложимо).

2.1.3. Оборудването и съоръженията, следва да бъдат доставени на адрес: гр. Варна 9000, Южна промишлена зона, офис на „Север – Експорт“ ООД № 1 за първа обособена позиция и за втора обособена позиция: гр. Варна 9000, рибарско пристанище „Север-Експорт“.

2.1.4. Транспортът по доставката на оборудването и съоръженията по съответната обособена позиция е за сметка на Изпълнителя.

2.1.5. До приемане от Бенефициентът на извършената доставка по съответната обособена позиция с двустранно подписан приемо-предавателен протокол, риска от повреждане или унищожаване на оборудването и съоръженията е за сметка на Изпълнителя.

2.1.6. При извършване на доставката по съответната обособена позиция Изпълнителят следва да предаде на Бенефициента техническа документация: гаранционни карти, сертификати, инструкции за употреба, сервизни книжки и др.

По отношение на посочените в документите от настоящата техническа спецификация конкретни стандарти, спецификации, технически одобрения или други технически референции, бенефициентът ще приеме за отговарящи на изискванията и еквиваленти.